## 房屋修缮工程（成套改造）安全文明施工费项目清单
房屋修缮工程（成套改造）安全文明施工费项目清单
序号 | 项目编码 | 名称 | 计量单位 | 项目名称 | 工作内容及包含范围 | 金额（元）
1 | 沪201806001001 | 环境保护 | 项 | 垃圾处理 | （1）新建办公区应按属地管理要求实施垃圾分类与投放，可设置移动式封闭分类垃圾箱（车、桶等），宜委托第三方进行处理 ；利用既有建筑物办公时，垃圾分类与投放应符合社区管理要求；
（2）施工现场材料及建筑垃圾堆放应及时用纱网覆盖，对裸露的土壤应采取防尘网覆盖等措施控制扬尘。建筑垃圾清运应委托有资质的运输单位，避免二次扬尘污染。
2 | 沪201806001002 |  |  | 噪声控制 | 临时加工区应采取降噪、控制扬尘措施，临时加工区应设置在施工现场远离居民区 5m～10m 距离外的位置，若现场无条件的，则应设置噪音隔离装置（隔音屏），并同时符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523） 的规定，建筑施工过程中场界噪声不得超过昼间 70dBA）的排放限值。
3 | 沪201806001003 |  |  | 扬尘控制 | （1）施工现场应在围墙上安装喷雾降尘装置，在空气重污染预警启动或扬尘作业时及时开启；
（2）在施工现场严禁露天敞开堆放易扬尘建材；在施工现场切割、加工易扬尘建材时，应采取有效防尘措施。现场使用筒仓等易扬材料的场所及现场预制砂浆搅拌场所，应实施全封闭作业；
（3）拆除建（构）筑物、清除建筑垃圾、刨铲破旧路面作业时，应对作业面采用高压喷射水雾或喷淋等抑尘方式实施扬尘控制。人工拆除作业应落实围挡封闭措施。土方开挖等易扬尘作业时，应就近设置移动式抑尘装置；
（4）施工现场的裸露地面，应及时采取简易绿化、防尘网、防尘膜、喷雾保湿等措施。工地内留用的渣土、场地内的裸土、绿化种植土等应采取播撒草籽简易绿化、覆罩防尘纱网或新型固封工艺等降尘措施。开挖管线的出土应日出日清。建筑渣土24h内不能清运完毕的、土方工程24h内不进行绿化种植的应采取遮盖措施。
4 | 沪201806001004 |  |  | 光污染控制 | （1）施工单位进行电焊作业和施工使用灯光照明的，应当采取的遮蔽光照措施，避免光照直射居民住宅；
（2）施工现场地面夜间照明灯光照射的作业面照明，其灯光照射的水平面下斜角度不应小于30度；
（3）照明灯灯架应用金属材料制作安装，灯架上安装控制电箱并设置接地装置，灯架应安全、坚固。
5 | 沪201806001005 | 文明施工 |  | 边界设置 | （1）新建办公（生活）区规划设置在修缮小区以外的，围挡应采用 PVC、金属板、预制构件等轻型硬质材料，应可周转、可拆卸、可重复使用，并满足硬度及耐燃性要求，禁止采用砌体材料；
（2）一般区域围挡高度不应低于2.0m，重点区域围挡高度不应低于2.5m；
（3）新建办公（生活）区规划设置在修缮小区内部的，围挡可采用板材、栏栅、网板等坚固、美观的材料，设置高度为 1.8m；现场封闭条件时，可设置移动式护栏、隔离锥或警戒线等临时防护设施；
（4）办公（生活）区围挡外侧不应安放机械设备、堆放建材或其他杂物，围挡不应用作挡土墙或将各类设施设备作围挡支撑；
（5）毗邻居民生活通道、施工区或小区道路交叉口的办公（生活）区围挡，应设置明显提示警示牌或警示灯。
6 | 沪201806001006 |  |  | 出入门及两侧设置 | （1）新建办公（生活）区出入门（口）大门可采用钢结构或砖砌式形式，大门应设置门卫间并配备安保人员 24h 值守，应设置安防门禁与监控系统，宜引入信息化与数字化技术手段；
（2）大门应设置门卫间并配备安保人员 24h 值守，应设置安防门禁与监控系统，宜引入信息化与数字化技术手段；
（3）出入门内侧或办公区应设置旗杆，旗杆设置不少于3根且为奇数，材质使用防锈蚀金属材料。居中的旗杆为国旗专用旗杆，应高于其他旗杆0.5m；
（4）旗杆基础应设置坚固的旗台，并设置旗杆防护设施；
（5）施工现场出入口应设置固定或移动式车辆自动冲洗装置及配套的排水设施，并建立冲洗台账，由专人进行负责；
（6）施工现场应设置冲洗系统，对驶出工地的车辆应采用电动冲洗设备实施全面冲洗；
（7）施工单位应当在施工现场主要出入口或醒目位置，设置铭牌，并保持牌（图）的完整和洁净，包括以下内容：1）施工铭牌；2）公开事项；3）应急救援预案及组织机构；4）管理人员名单；5）消防保卫牌；6）安全生产责任制；7）文明施工牌；8）施工现场平面布置图；
（8）施工铭牌（图）安装要求：1）七牌一图采用喷绘布制作；2）采用木板等材质搭建框架，框架安装必须牢固；3）尺寸：5250mm×2250mm，（可根据现场实际情况同比例缩放）；
（9）不同类型标志牌同时设置时，应按：警告、禁止、指令、提示的顺序、先左后右，先上后下的排列；
（10）警告标志牌的基本形式是白色长方体衬底，涂写黄色正三角形及黑色标志符警告标志，下方为黑框白底，字体为黑体字；
（11）标志牌采用镀锌铁板、PVC板或塑料板制作，面层采用户外车贴；
（12）标志牌宽×高=400×500mm；
（13）警告内容根据图标自定；
（14）材料临时堆放区、临时加工区、危险品临时堆放点实行施工现场平面管理制度，按经审定的施工组织设计和总平面布置图实施。与办公区、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离措施，设告示牌及警示标识。
7 | 沪201806001007 |  |  | 管线保护 | （1）小区道路工程或者管线工程施工，需要开挖路面的，施工单位应当按照有关规定采取覆罩法等作业方式；
（2）小区道路开挖管线沟槽、沟坑，当日不能完成且需要作为通行道路的，施工单位应当在该道路上覆盖钢板等材料，使其与路面保持平整。
8 | 沪201806001008 |  |  | 施工区域设置 | （1）给水管、阀门和计量表结合项目实际情况设置；
（2）新建生活区卫生间污水应经化粪池处理达标后，按相关要求排入市政污水管网或定期进行专业抽排；
（3）生活区盥洗设施的下水口应设置过滤网，与市政污水管线连接，保证排水通畅；
（4）利用既有建筑物作为生活区的，相关排水排污应符合住宅物业的管理，不应自行增设管线排放；
（5）新建办公区临时设施时，场地内通道应硬化，其它区域应进行绿化或铺设植草砖；
（6）现场临时搭设的仓库所采用的原材料、构配件等，其品种规格、性能等应满足设计要求并符合国家现行标准的规定；材料堆场区与其他区域应使用高度1.2m 的工具式护栏（格栅式或网片式）进行隔离分区。仓库场地租赁结合项目实际和所在区域综合考虑；
（7）施工现场应设置固定吸烟点并配备灭火器材，严禁现场人员随处吸烟、流动吸烟或在易燃易爆场所内吸烟；
（8）施工现场应设置饮水棚室，并配置加锁的密封式茶水桶。饮水棚室和茶水桶应落实专人管理，茶水工应持有健康证上岗，保持日常清洁卫生。不得使用公共饮水杯。现场宜安装直饮机，供应直饮水，并做好设备清洗维护工作；
（9）考虑到非常规材料在场外预加工，设置住宅修缮工程中的临时加工区时，应仅限制作屋面细部的白铁加工区和制作修缮木窗等的木制品加工区；
（10）制作或修缮木窗等木制品的临时加工区域，所有木工机械设备应采取控制扬尘措施；
（11）材料临时堆放区平面位置布置应重点考虑减少对居民正常生活的影响出发，应设置在远离居民住宅 5m～10m 外的位置；同时考虑材料装卸要求，宜设置在紧邻道路或通道一侧，便于运输与装卸，减少二次搬运；
（12）施工现场堆放的各类建筑材料、构件、料具，应分别按规定的区城或位置实施分类有序堆放，按规定设置相应的物品标志牌。材料堆放需稳固可靠，不得依靠施工围挡、临建板房，禁止堆放在消防通道、生命通道及主干道上；
（13）施工现场材料堆放应根据材料属性采取防火、防锈蚀、防雨、防扬尘等措施；
（14）办公（生活）区宜设置围挡并实施封闭管理，新建办公（生活）区时应设置围挡、大门等将其与外界完全分开；
（15）办公区应定期保养维护、保持清洁卫生，宜采用物业化管理模式；办公区的厕卫设专人负责保洁，定时进行清扫和消毒，保持干净、卫生、无异味；
（16）建筑工地规划红线以内的临时生活区应实行物业化管理，物业应做好对生活区内各项设施的管理维护，并定期对公共区域进行保洁，确保居住环境干净整洁。
9 | 沪201806001009 |  |  | 现场消防设置 | （1）材料临时堆放区、临时加工区、危险品临时堆放点等场所应有明显的禁烟标志，并且应设置相应的消防器材，并由专业人员定期检，确保完好有效；
（2）材料临时堆放区、临时加工区、危险品临时堆放点等场所的灭火器配置数量应按现行国家标准的有关规定计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于 2 具不低于 2kg 的 CO2 或 4kg 干粉灭火器；
（3）可燃材料临时堆放区、危险品临时堆放点的消防要求如下：1）可燃材料库房、危险品临时堆放点建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级；2）可燃材料单个房间的建筑面积不应超过30㎡，易燃易爆危险品临时堆放点单个房间建筑面积不应超过20㎡；3）可燃材料应按计划限量进场。进场后，可燃材料宜存放于库房内，堆放高度、体积、间距应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》中相关规定；
（4）施工现场木材类等可燃材料堆放应置于下风口，距离火源不应小于 30 m；采用不燃或难燃材料覆盖；灭火器的配置应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》中关于可燃材料存放场所灭火器最低配置标准的要求；
（5）若临时生活区设在规划红线以内，居住区应以一个楼栋作为一个网格化管理单元，每个单元都要严格按照《上海市消防条例》设置消防通道和消防器材，每层楼面两端应各安置 1 组（2 具）灭火器材。
10 | 沪201806001010 |  |  | 智能化设置 | （1）根据施工作业内容、环境条件等设置扬尘、噪声、视频监测系统，视频监测可配合图像识别系统；
（2）应在危险品临时堆放点安装远程监控设备，现场储存设备必须储存至少15 天视频内容，并由专人管理；
（3）若临时生活区设在规划红线以内，居住区应以一个楼栋作为一个网格化管理单元，每个单元均应安装单独高清摄像头，纳入远程视频监控系统；
（4）施工作业区应封闭，应在作业区、办公（生活）区等相关出入口设置卫生防疫数字哨兵等智能化设备，实现人员识别登记管理；
（5）若临时生活区设在规划红线以内，生活区出入口应设置闸机，安排门卫24h值班值守，确保所有人员实名进出。
11 | 沪201806001011 | 临时设施 |  | 办公区设置 | （1）新建办公（生活）区的箱式钢结构临时用房应设置有效的防雷接地措施，并在防汛防台期间设置可靠的防台风加固措施；
（2）采用临时设施时，应使用箱式钢结构临时用房并应符合上海市工程建设规范《临时性建（构）筑物应用技术规程》（DGJ08-114） 的相关规定，并应验收合格后投入使用；
（3）办公场地租赁结合项目实际和所在区域综合考虑；
（4）办公区应设置厕卫间、饮水点、密闭式垃圾容器等生活设施，厕所卫生间应满足日常办公人员使用数量要求，数量和防疫要求；
（5）办公场所或区域应设置参建单位或部门标牌，标牌设置应符合《文明施工标准》（DG／TJ08-2102）的相关要求；
（6）办公区宜设置应急处理外伤专门场所或区域，并配备外伤药箱、担架等急救器材和止血药等常用急救药品。
12 | 沪201806001012 |  |  | 宿舍设施 | （1）生活区临时设施宜使用符合规范要求的箱式钢结构临时用房； （2）重点区域内，人均居住面积不应小于5.0m2；一般区域内，人均居住面积不应小于4.0m2；
（3）住宅修缮工程新建宿舍时，宿舍室内净高度不应小于 2.7m。重点区域内，人均居住面积不应小于5.0㎡；一般区域内，人均居住面积不应小于4.0㎡。宿舍应设置或具备可开启式窗户、保持自然通风条件，宿舍内禁止人员大量聚集活动，并保持经常性开窗通风；
（4）若临时生活区设在规划红线以内，生活区内临时设施应使用标准箱式钢结构临时建筑或经专业设计的非标钢结构箱体，不得超过2层，超过2层的需要进行专家论证，搭设应符合现行上海市工程建设规范《临时性建（构）筑物应用技术规程》（DGJ08-114）中的要求；
（5）若临时生活区设在规划红线以内，生活区应设置集中洗衣房。洗衣房应按照人员数量需求配备一定数量的洗衣机。洗衣房应设置智能化使用、交费管理系统，建立洗衣机使用管理制度。应在靠近洗衣房部位设置集中晾衣区，晾衣区应满足安全要求并具备防雨等功能，鼓励在每个楼栋单独设置集中晾衣区。严禁在宿舍走廊上拉线、私设晾衣杆；
（6）若临时生活区设在规划红线以内，鼓励在生活区内设置超市、医务室、理发室、图书室、棋牌室、健身区以及夫妻房，加强人文关怀；
（7）若临时生活区设在规划红线以内，居住区应以一个楼栋作为一个网格化管理单元，每个单元应相对隔离，单元内每层居住人数不得超过50人，每个单元内应标明楼号和房间号；每个单元内均应布设免费的无线网络，满足务工人员使用需求，并安排专人负责管理；
（8）若临时生活区设在规划红线以内，宿舍室内净高不得小于2.5m，通道宽度不得小于0.9m。每间宿舍人均居住面积不得小于4.5m2，且不得超过4人；宿舍必须设置可开启式窗户，床铺不得超过2层，严禁使用通铺，宿舍内应保证有必要的生活空间；
（9）宿舍场地租赁结合项目实际和所在区域综合考虑；
（10）宿舍内应每人配置统一的标准单人床、储物柜、垃圾桶等生活设施，并应做到生活用品摆放整齐，环境卫生良好。利用住宅小区既有建筑作为生活区宿舍的，应保持宿舍内用具设施的安全、干净、整洁、实用；
（11）若临时生活区设在规划红线以内，居住区应以一个楼栋作为一个网格化管理单元，每个管理单元内应设置不少于 1 台开水炉，满足日常开水饮用需求；
（12）若临时生活区设在规划红线以内，宿舍内必须配置空调，并应配置安全插座、桌凳、脸盆架、储物柜、清扫工具、垃圾桶等必要的生活设施。
13 | 沪201806001013 |  |  | 食堂生活设施 | （1）生活区不宜设置全套化的食堂，应以配餐间或就餐区方式解决就餐问题；确有需要的食堂设置与管理应符合《文明施工标准》（DG⁄TJ08-2102） 的规定并遵守食品卫生管理的有关规定；
（2）若临时生活区设在规划红线以内，生活区内设置食堂的，用餐区应按照每300人一个的比例配置；
（3）食堂应设置隔油池（如有），隔油池盖板宜用钢板制作。隔油池内径不应小于1.5m（长）×0.4m（宽）×0.8m（深），隔油池内应分隔成三仓，第一仓的分隔壁底部向上0.5m处、第二仓的分隔壁底部向上0.3m处、第三仓外侧面底部向上0.2m处安装直径0.1m的管道，并与市政污水管道连接；
（4）食堂场地租赁结合项目实际和所在区域综合考虑；
（5）用餐设施结合项目实际配置；
（6）食堂厨房制作台、灶台、备餐台面应采用不锈钢材质；厨房间和备餐间周边墙面应铺贴瓷砖，面砖高度不小于2m，地面应作防滑处理，并设置良好的排水系统；
（7）办公区应设置厕卫间、饮水点、密闭式垃圾容器等生活设施，厕所卫生间应满足日常办公人员使用数量要求，数量和防疫要求；
（8）若临时生活区设在规划红线以内，生活区内应建立生活垃圾日常管理制度，开展生活垃圾分类知识宣传，指定专人负责指导、监督单位和个人进行生活垃圾分类。
14 | 沪201806001014 |  |  | 现场厕所设施 | （1）利用住宅小区内既有建筑物办公、小区房屋无独立卫生设施时，数量按照办公区人员配置，可根据小区场地条件、办公人数在合适位置合理设置临时移动厕所，临时移动厕所污水排放应妥善接入小区排污设施；
（2）若临时生活区设在规划红线以内，每个楼层内均应设置卫生间和淋浴间，数量应与人数相匹配，且大便器不得少于3个，其中坐便器不得少于1个。
15 | 沪201806001015 |  |  | 施工现场临时用电 | （1）材料临时堆放区、危险品临时堆放点的照明临时用电应采用 36V 及以下安全电压，应满足防火安全等要求。应使用防爆灯，严禁使用碘钨灯，以防碘钨灯引起火灾；
（2）办公区临时用电、用水应独立设置，利用既有建筑物时可按住宅的套内用电用水考虑；
（3）分配电箱材质要求：1）应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作；2）钢板厚度1.2mm，箱体表面应做防腐处理；3）周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放妨碍操作、维修的物品；4）箱体中心距离地面为1400mm；5）支架应采用40×40×4的角钢焊接；
（4）分配电箱使用要求：1）各项技术指标符合JGJ46-2005等相关标准；2）对用电系统的线路、设备的漏电、过载和短路进行安全保护，具有防尘防雨等特点，分配电箱的电气安装板上必须分设N线和PE线端子板；3）分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关，以及分路漏电保护器；4）分配电箱与开关箱距离不宜超过30m。
16 | 沪201806001016 | 安全施工 |  | 临边洞口交叉高处作业防护 | （1）单元门洞口出入口设置警示标志和采取防撞措施；
（2）施工区域毗邻通道的，应设置防护棚或防坠网；
（3）楼层临边、基坑临边、超过0.5m2的洞口临边、楼梯栏杆、通道栏杆、电梯井口、施工升降机出入口等部位，应使用标准化、定型化的防护设施。深基坑或桥梁、高架施工的上下通道或登高设施，应安装符合安全要求的梯笼、坡道或金属爬梯；
（4）临边防护设施的构造、强度应符合规范要求；临边防护设施宜定型、工具式，杆件的规格及连接固定方式应符合规范要求，作业层应按规范要求设置防护栏杆，作业层外侧应设置高度不小于0.18m高的挡脚板；
（5）施工区毗邻生活通道或毗邻市政道路、人行道的，应设置防护棚。防护棚应有醒目的防碰撞标识、高度标识和照明设施；
（6）脚手架上下斜道口设置安全防护门，高度不小于1.8m，张贴安全警示标语，并上锁管理，晚上下班后至次日上班前上锁，防止盗窃；
（7）底部高度2m范围内无妨碍行人通行的冒头杆、铁丝等；
（8）设置安全警示色带；
（9）脚手架首层危险区域应设置围挡围栏；
（10）一般民用电路：通过架体的电源导线、绝缘材料制成的保护套，不得使用具有延燃性的绝缘导线；套管开口应向下；
（11）高压外电线路防护：脚手架的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合规定；脚手架搭设前通知供电部门，采取外电线路保护措施；
（12）单元门洞口出入口如需设置防护棚的，应当根据门洞实际高度设置双层防护棚，双层顶之间的间隔高度不应小于0.8m，防护棚应保证防护范围覆盖到位，确保居民出入安全；
（13）设置安全警示标语；
（14）设置夜间警示灯；
（15）应安装防护栏杆，外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。当防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不应大于600㎜；防护栏杆立杆间距不应大于2m；挡脚板高度不应小于0.18m。
17 | 沪201806001017 |  |  | 作业人员必要的安全防护用品 | （1）安全帽 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽；安全帽的质量应符合规范要求； （2）安全网 在建工程应采用密目式安全网进行封闭；安全网的质量应符合规范要求； （3）安全带 高处作业人员应按规定系挂安全带；安全带的系挂应符合规范要求；安全带的质量应符合规范要求； （4）安全服 施工人员上岗应着装工作服，工作服应标有单位名称的字样或标志，特种人员应着装具有反光效果的背心。